## INPUT
TỐI ƯU CẮT THÉP — xuất từ 23HG MultiAgent System (bố cục RebarCut Pro Excel)
THÔNG SỐ CÂY THÉP / HIỆN TRƯỜNG
Chiều dài cây nguyên (m) | 11.7
Hao hụt nhát cắt / kerf (mm) | 5
Cắt bỏ đầu cây mỗi đầu (mm) | 0
Đầu thừa tái sử dụng (xD) | 100
Chiều dài kiểm soát tối thiểu (xD) | 20
Chiều dài nối chồng mặc định (xD) | 40
Đoạn nối tối thiểu mỗi phía (xD) | 20
Tỷ lệ tối đa thanh được nối (%) | 0.5
PA3: tối đa đoạn cắt / cây | 10000
PA3: tối đa Bar Mark / cây | 300
INPUT – BẢNG THỐNG KÊ THÉP / BBS
STT | Số hiệu / Bar Mark | Ø (mm) | Số lượng | Chiều dài (m) | Cho nối? | Kiểu nối | L nối xD | Max nối % | Nhóm / vùng nối | Ghi chú | Mác thép
1 | Mố M1:A1 | 22 | 73 | 7.438 | Không | [5 empty] | CB400-V
2 | Mố M1:W2A(P) | 22 | 18 | 7.479 | Không | [5 empty] | CB400-V
3 | Mố M1:W2B(P) | 22 | 17 | 2.955 | Không | [5 empty] | CB400-V
4 | Mố M1:W4A(P) | 22 | 23 | 4.994 | Không | [5 empty] | CB400-V
5 | Mố M1:W4B(P) | 22 | 11 | 5.832 | Không | [5 empty] | CB400-V
6 | Mố M1:W4C(P) | 22 | 6 | 6.107 | Không | [5 empty] | CB400-V
7 | Mố M1:W4D(P) | 22 | 8 | 6.494 | Không | [5 empty] | CB400-V
8 | Mố M1:W4E(P) | 22 | 1 | 4.33 | Không | [5 empty] | CB400-V
9 | Mố M1:W4F(P) | 22 | 1 | 6.496 | Không | [5 empty] | CB400-V
10 | Mố M1:W2A(T) | 22 | 18 | 7.714 | Không | [5 empty] | CB400-V
11 | Mố M1:W2B(T) | 22 | 17 | 2.953 | Không | [5 empty] | CB400-V
12 | Mố M1:W4A(T) | 22 | 25 | 4.994 | Không | [5 empty] | CB400-V
13 | Mố M1:W4B(T) | 22 | 11 | 5.893 | Không | [5 empty] | CB400-V
14 | Mố M1:W4C(T) | 22 | 5 | 6.096 | Không | [5 empty] | CB400-V
15 | Mố M1:W4D(T) | 22 | 8 | 6.494 | Không | [5 empty] | CB400-V
16 | Mố M1:W4F(T) | 22 | 1 | 6.496 | Không | [5 empty] | CB400-V
17 | Mố M2:W2A(T) | 22 | 15 | 10.455 | Không | [5 empty] | CB400-V
18 | Mố M2:W4A(T) | 22 | 15 | 4.494 | Không | [5 empty] | CB400-V
19 | Mố M2:W4B(T) | 22 | 20 | 6.056 | Không | [5 empty] | CB400-V
20 | Mố M2:W4C(T) | 22 | 4 | 7.469 | Không | [5 empty] | CB400-V
21 | Mố M2:W4D(T) | 22 | 14 | 6.494 | Không | [5 empty] | CB400-V
22 | Mố M2:W4F(T) | 22 | 1 | 6.496 | Không | [5 empty] | CB400-V
23 | Bản quá độ Mố M2:A3 | 22 | 113 | 8.29 | Không | [5 empty] | CB400-V

## SO_SANH
SO SÁNH PHƯƠNG ÁN TỐI ƯU CẮT THÉP
Phương án | Số cây | Cận dưới | Trạng thái | Giảm cây vs PA tối ưu | Tận dụng BBS | Phế + hao hụt (m) | Đầu thừa tái dùng (m) | Khối lượng mua (kg) | Số pattern | Số mối nối | Thép tăng do nối (m) | Nhận xét
PA tối ưu – OR-Tools (không nối) | 322 | 322 | OPTIMAL | 0 | 0.7653 | 68.642 | 814.911 | 11241.92 | 18 | 0 | 0 | Column Generation + CP-SAT; OPTIMAL = đã chứng minh ít cây nhất
LƯU Ý KỸ THUẬT CHO PHƯƠNG ÁN NỐI
Chỉ là đề xuất vật tư. Phải kiểm tra vị trí nối, vùng cấm nối, tỷ lệ nối trên cùng mặt cắt, chiều dài nối/neo, khoảng cách so le mối nối và được TVGS/thiết kế chấp thuận.

## PA_TOI_UU
PA TỐI ƯU – OR-TOOLS (KHÔNG NỐI)
OPTIMAL — Greedy + LP bound
Cây | 322 | Cận dưới | 322 | Đề-xê (%) | 23.45
Mua kg | 11241.92 | Mẫu cắt | 18 | Số nối | 0
STT | Ø | Lần cắt | SƠ ĐỒ TỐI ƯU HÓA CẮT THÉP | Số cây cần mua | Tổng chiều dài/cây (m) | Thép thừa/cây (m) | Tổng thừa (m) | Phân loại đầu thừa | Ghi chú
1 | 22 | 1 | 1*[Bản quá độ Mố M2:A3] 8.290m | 79 | 8.29 | 3.41 | 269.39 | Tái sử dụng | Kerf 5mm; cắt đầu 0mm/cây; mác CB400-V
2 | 22 | 2 | 1*[Mố M1:A1] 7.438m | 73 | 7.438 | 4.262 | 311.126 | Tái sử dụng | Kerf 5mm; cắt đầu 0mm/cây; mác CB400-V
3 | 22 | 3 | 1*[Mố M1:W4D(P)¦Mố M1:W4D(T)¦Mố M2:W4D(T)] 6.494m + 1*[Mố M1:W4A(P)¦Mố M1:W4A(T)] 4.994m | 30 | 11.493 | 0.207 | 6.21 | Phế | Kerf 5mm; cắt đầu 0mm/cây; mác CB400-V
4 | 22 | 4 | 1*[Mố M1:W2A(T)] 7.714m | 18 | 7.714 | 3.986 | 71.748 | Tái sử dụng | Kerf 5mm; cắt đầu 0mm/cây; mác CB400-V
5 | 22 | 5 | 1*[Mố M1:W2A(P)] 7.479m | 18 | 7.479 | 4.221 | 75.978 | Tái sử dụng | Kerf 5mm; cắt đầu 0mm/cây; mác CB400-V
6 | 22 | 6 | 1*[Bản quá độ Mố M2:A3] 8.290m + 1*[Mố M1:W2B(P)] 2.955m | 17 | 11.25 | 0.45 | 7.65 | Đầu thừa ngắn | Kerf 5mm; cắt đầu 0mm/cây; mác CB400-V
7 | 22 | 7 | 1*[Bản quá độ Mố M2:A3] 8.290m + 1*[Mố M1:W2B(T)] 2.953m | 17 | 11.248 | 0.452 | 7.684 | Đầu thừa ngắn | Kerf 5mm; cắt đầu 0mm/cây; mác CB400-V
8 | 22 | 8 | 1*[Mố M2:W4B(T)] 6.056m + 1*[Mố M2:W4A(T)] 4.494m | 15 | 10.555 | 1.145 | 17.175 | Đầu thừa ngắn | Kerf 5mm; cắt đầu 0mm/cây; mác CB400-V
9 | 22 | 9 | 1*[Mố M2:W2A(T)] 10.455m | 15 | 10.455 | 1.245 | 18.675 | Đầu thừa ngắn | Kerf 5mm; cắt đầu 0mm/cây; mác CB400-V
10 | 22 | 10 | 1*[Mố M1:W4B(T)] 5.893m | 11 | 5.893 | 5.807 | 63.877 | Tái sử dụng | Kerf 5mm; cắt đầu 0mm/cây; mác CB400-V
11 | 22 | 11 | 1*[Mố M1:W4C(P)] 6.107m + 1*[Mố M1:W4A(P)¦Mố M1:W4A(T)] 4.994m | 6 | 11.106 | 0.594 | 3.564 | Đầu thừa ngắn | Kerf 5mm; cắt đầu 0mm/cây; mác CB400-V
12 | 22 | 12 | 2*[Mố M1:W4B(P)] 5.832m | 5 | 11.669 | 0.031 | 0.155 | Phế | Kerf 5mm; cắt đầu 0mm/cây; mác CB400-V
13 | 22 | 13 | 1*[Mố M1:W4C(T)] 6.096m + 1*[Mố M1:W4A(P)¦Mố M1:W4A(T)] 4.994m | 5 | 11.095 | 0.605 | 3.025 | Đầu thừa ngắn | Kerf 5mm; cắt đầu 0mm/cây; mác CB400-V
14 | 22 | 14 | 1*[Mố M2:W4B(T)] 6.056m + 1*[Mố M1:W4A(P)¦Mố M1:W4A(T)] 4.994m | 4 | 11.055 | 0.645 | 2.58 | Đầu thừa ngắn | Kerf 5mm; cắt đầu 0mm/cây; mác CB400-V
15 | 22 | 15 | 1*[Mố M2:W4C(T)] 7.469m | 4 | 7.469 | 4.231 | 16.924 | Tái sử dụng | Kerf 5mm; cắt đầu 0mm/cây; mác CB400-V
16 | 22 | 16 | 1*[Mố M1:W4F(P)¦Mố M1:W4F(T)¦Mố M2:W4F(T)] 6.496m + 1*[Mố M1:W4A(P)¦Mố M1:W4A(T)] 4.994m | 3 | 11.495 | 0.205 | 0.615 | Phế | Kerf 5mm; cắt đầu 0mm/cây; mác CB400-V
17 | 22 | 17 | 1*[Mố M2:W4B(T)] 6.056m + 1*[Mố M1:W4E(P)] 4.330m | 1 | 10.391 | 1.309 | 1.309 | Đầu thừa ngắn | Kerf 5mm; cắt đầu 0mm/cây; mác CB400-V
18 | 22 | 18 | 1*[Mố M1:W4B(P)] 5.832m | 1 | 5.832 | 5.868 | 5.868 | Tái sử dụng | Kerf 5mm; cắt đầu 0mm/cây; mác CB400-V

## REMAIN
KHO ĐẦU THỪA / REMAIN
Phương án | Ø | Chiều dài đầu thừa (m) | Số lượng | Tổng dài (m) | Phân loại | Nguồn
PA_TOI_UU | 22 | 3.41 | 79 | 269.39 | Tái sử dụng | PA_TOI_UU - mẫu 1
PA_TOI_UU | 22 | 4.262 | 73 | 311.126 | Tái sử dụng | PA_TOI_UU - mẫu 2
PA_TOI_UU | 22 | 0.207 | 30 | 6.21 | Phế | PA_TOI_UU - mẫu 3
PA_TOI_UU | 22 | 3.986 | 18 | 71.748 | Tái sử dụng | PA_TOI_UU - mẫu 4
PA_TOI_UU | 22 | 4.221 | 18 | 75.978 | Tái sử dụng | PA_TOI_UU - mẫu 5
PA_TOI_UU | 22 | 0.45 | 17 | 7.65 | Đầu thừa ngắn | PA_TOI_UU - mẫu 6
PA_TOI_UU | 22 | 0.452 | 17 | 7.684 | Đầu thừa ngắn | PA_TOI_UU - mẫu 7
PA_TOI_UU | 22 | 1.145 | 15 | 17.175 | Đầu thừa ngắn | PA_TOI_UU - mẫu 8
PA_TOI_UU | 22 | 1.245 | 15 | 18.675 | Đầu thừa ngắn | PA_TOI_UU - mẫu 9
PA_TOI_UU | 22 | 5.807 | 11 | 63.877 | Tái sử dụng | PA_TOI_UU - mẫu 10
PA_TOI_UU | 22 | 0.594 | 6 | 3.564 | Đầu thừa ngắn | PA_TOI_UU - mẫu 11
PA_TOI_UU | 22 | 0.031 | 5 | 0.155 | Phế | PA_TOI_UU - mẫu 12
PA_TOI_UU | 22 | 0.605 | 5 | 3.025 | Đầu thừa ngắn | PA_TOI_UU - mẫu 13
PA_TOI_UU | 22 | 0.645 | 4 | 2.58 | Đầu thừa ngắn | PA_TOI_UU - mẫu 14
PA_TOI_UU | 22 | 4.231 | 4 | 16.924 | Tái sử dụng | PA_TOI_UU - mẫu 15
PA_TOI_UU | 22 | 0.205 | 3 | 0.615 | Phế | PA_TOI_UU - mẫu 16
PA_TOI_UU | 22 | 1.309 | 1 | 1.309 | Đầu thừa ngắn | PA_TOI_UU - mẫu 17
PA_TOI_UU | 22 | 5.868 | 1 | 5.868 | Tái sử dụng | PA_TOI_UU - mẫu 18

## CHI_TIET
CHI TIẾT TỪNG ĐOẠN CẮT
Phương án | Mã cây | Bar Mark | Ø (mm) | Dài cắt (m) | Mã nối / phía | Dư cuối cây (m) | Cây gốc (m) | Cắt 2 đầu (m)
PA_TOI_UU | C1 | Mố M1:W4B(P) | 22 | 5.832 |  | 0.031 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C1 | Mố M1:W4B(P) | 22 | 5.832 |  | 0.031 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C2 | Mố M1:W4B(P) | 22 | 5.832 |  | 0.031 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C2 | Mố M1:W4B(P) | 22 | 5.832 |  | 0.031 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C3 | Mố M1:W4B(P) | 22 | 5.832 |  | 0.031 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C3 | Mố M1:W4B(P) | 22 | 5.832 |  | 0.031 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C4 | Mố M1:W4B(P) | 22 | 5.832 |  | 0.031 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C4 | Mố M1:W4B(P) | 22 | 5.832 |  | 0.031 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C5 | Mố M1:W4B(P) | 22 | 5.832 |  | 0.031 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C5 | Mố M1:W4B(P) | 22 | 5.832 |  | 0.031 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C6 | Mố M1:W4F(P) | 22 | 6.496 |  | 0.205 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C6 | Mố M1:W4A(P) | 22 | 4.994 |  | 0.205 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C7 | Mố M1:W4F(T) | 22 | 6.496 |  | 0.205 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C7 | Mố M1:W4A(P) | 22 | 4.994 |  | 0.205 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C8 | Mố M2:W4F(T) | 22 | 6.496 |  | 0.205 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C8 | Mố M1:W4A(P) | 22 | 4.994 |  | 0.205 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C9 | Mố M1:W4D(P) | 22 | 6.494 |  | 0.207 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C9 | Mố M1:W4A(P) | 22 | 4.994 |  | 0.207 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C10 | Mố M1:W4D(P) | 22 | 6.494 |  | 0.207 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C10 | Mố M1:W4A(P) | 22 | 4.994 |  | 0.207 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C11 | Mố M1:W4D(P) | 22 | 6.494 |  | 0.207 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C11 | Mố M1:W4A(P) | 22 | 4.994 |  | 0.207 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C12 | Mố M1:W4D(P) | 22 | 6.494 |  | 0.207 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C12 | Mố M1:W4A(P) | 22 | 4.994 |  | 0.207 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C13 | Mố M1:W4D(P) | 22 | 6.494 |  | 0.207 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C13 | Mố M1:W4A(P) | 22 | 4.994 |  | 0.207 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C14 | Mố M1:W4D(P) | 22 | 6.494 |  | 0.207 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C14 | Mố M1:W4A(P) | 22 | 4.994 |  | 0.207 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C15 | Mố M1:W4D(P) | 22 | 6.494 |  | 0.207 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C15 | Mố M1:W4A(P) | 22 | 4.994 |  | 0.207 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C16 | Mố M1:W4D(P) | 22 | 6.494 |  | 0.207 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C16 | Mố M1:W4A(P) | 22 | 4.994 |  | 0.207 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C17 | Mố M1:W4D(T) | 22 | 6.494 |  | 0.207 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C17 | Mố M1:W4A(P) | 22 | 4.994 |  | 0.207 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C18 | Mố M1:W4D(T) | 22 | 6.494 |  | 0.207 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C18 | Mố M1:W4A(P) | 22 | 4.994 |  | 0.207 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C19 | Mố M1:W4D(T) | 22 | 6.494 |  | 0.207 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C19 | Mố M1:W4A(P) | 22 | 4.994 |  | 0.207 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C20 | Mố M1:W4D(T) | 22 | 6.494 |  | 0.207 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C20 | Mố M1:W4A(P) | 22 | 4.994 |  | 0.207 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C21 | Mố M1:W4D(T) | 22 | 6.494 |  | 0.207 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C21 | Mố M1:W4A(P) | 22 | 4.994 |  | 0.207 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C22 | Mố M1:W4D(T) | 22 | 6.494 |  | 0.207 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C22 | Mố M1:W4A(P) | 22 | 4.994 |  | 0.207 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C23 | Mố M1:W4D(T) | 22 | 6.494 |  | 0.207 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C23 | Mố M1:W4A(P) | 22 | 4.994 |  | 0.207 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C24 | Mố M1:W4D(T) | 22 | 6.494 |  | 0.207 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C24 | Mố M1:W4A(P) | 22 | 4.994 |  | 0.207 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C25 | Mố M2:W4D(T) | 22 | 6.494 |  | 0.207 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C25 | Mố M1:W4A(P) | 22 | 4.994 |  | 0.207 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C26 | Mố M2:W4D(T) | 22 | 6.494 |  | 0.207 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C26 | Mố M1:W4A(P) | 22 | 4.994 |  | 0.207 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C27 | Mố M2:W4D(T) | 22 | 6.494 |  | 0.207 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C27 | Mố M1:W4A(P) | 22 | 4.994 |  | 0.207 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C28 | Mố M2:W4D(T) | 22 | 6.494 |  | 0.207 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C28 | Mố M1:W4A(P) | 22 | 4.994 |  | 0.207 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C29 | Mố M2:W4D(T) | 22 | 6.494 |  | 0.207 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C29 | Mố M1:W4A(T) | 22 | 4.994 |  | 0.207 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C30 | Mố M2:W4D(T) | 22 | 6.494 |  | 0.207 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C30 | Mố M1:W4A(T) | 22 | 4.994 |  | 0.207 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C31 | Mố M2:W4D(T) | 22 | 6.494 |  | 0.207 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C31 | Mố M1:W4A(T) | 22 | 4.994 |  | 0.207 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C32 | Mố M2:W4D(T) | 22 | 6.494 |  | 0.207 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C32 | Mố M1:W4A(T) | 22 | 4.994 |  | 0.207 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C33 | Mố M2:W4D(T) | 22 | 6.494 |  | 0.207 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C33 | Mố M1:W4A(T) | 22 | 4.994 |  | 0.207 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C34 | Mố M2:W4D(T) | 22 | 6.494 |  | 0.207 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C34 | Mố M1:W4A(T) | 22 | 4.994 |  | 0.207 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C35 | Mố M2:W4D(T) | 22 | 6.494 |  | 0.207 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C35 | Mố M1:W4A(T) | 22 | 4.994 |  | 0.207 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C36 | Mố M2:W4D(T) | 22 | 6.494 |  | 0.207 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C36 | Mố M1:W4A(T) | 22 | 4.994 |  | 0.207 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C37 | Mố M2:W4D(T) | 22 | 6.494 |  | 0.207 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C37 | Mố M1:W4A(T) | 22 | 4.994 |  | 0.207 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C38 | Mố M2:W4D(T) | 22 | 6.494 |  | 0.207 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C38 | Mố M1:W4A(T) | 22 | 4.994 |  | 0.207 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C39 | Bản quá độ Mố M2:A3 | 22 | 8.29 |  | 0.45 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C39 | Mố M1:W2B(P) | 22 | 2.955 |  | 0.45 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C40 | Bản quá độ Mố M2:A3 | 22 | 8.29 |  | 0.45 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C40 | Mố M1:W2B(P) | 22 | 2.955 |  | 0.45 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C41 | Bản quá độ Mố M2:A3 | 22 | 8.29 |  | 0.45 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C41 | Mố M1:W2B(P) | 22 | 2.955 |  | 0.45 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C42 | Bản quá độ Mố M2:A3 | 22 | 8.29 |  | 0.45 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C42 | Mố M1:W2B(P) | 22 | 2.955 |  | 0.45 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C43 | Bản quá độ Mố M2:A3 | 22 | 8.29 |  | 0.45 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C43 | Mố M1:W2B(P) | 22 | 2.955 |  | 0.45 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C44 | Bản quá độ Mố M2:A3 | 22 | 8.29 |  | 0.45 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C44 | Mố M1:W2B(P) | 22 | 2.955 |  | 0.45 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C45 | Bản quá độ Mố M2:A3 | 22 | 8.29 |  | 0.45 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C45 | Mố M1:W2B(P) | 22 | 2.955 |  | 0.45 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C46 | Bản quá độ Mố M2:A3 | 22 | 8.29 |  | 0.45 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C46 | Mố M1:W2B(P) | 22 | 2.955 |  | 0.45 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C47 | Bản quá độ Mố M2:A3 | 22 | 8.29 |  | 0.45 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C47 | Mố M1:W2B(P) | 22 | 2.955 |  | 0.45 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C48 | Bản quá độ Mố M2:A3 | 22 | 8.29 |  | 0.45 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C48 | Mố M1:W2B(P) | 22 | 2.955 |  | 0.45 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C49 | Bản quá độ Mố M2:A3 | 22 | 8.29 |  | 0.45 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C49 | Mố M1:W2B(P) | 22 | 2.955 |  | 0.45 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C50 | Bản quá độ Mố M2:A3 | 22 | 8.29 |  | 0.45 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C50 | Mố M1:W2B(P) | 22 | 2.955 |  | 0.45 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C51 | Bản quá độ Mố M2:A3 | 22 | 8.29 |  | 0.45 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C51 | Mố M1:W2B(P) | 22 | 2.955 |  | 0.45 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C52 | Bản quá độ Mố M2:A3 | 22 | 8.29 |  | 0.45 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C52 | Mố M1:W2B(P) | 22 | 2.955 |  | 0.45 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C53 | Bản quá độ Mố M2:A3 | 22 | 8.29 |  | 0.45 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C53 | Mố M1:W2B(P) | 22 | 2.955 |  | 0.45 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C54 | Bản quá độ Mố M2:A3 | 22 | 8.29 |  | 0.45 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C54 | Mố M1:W2B(P) | 22 | 2.955 |  | 0.45 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C55 | Bản quá độ Mố M2:A3 | 22 | 8.29 |  | 0.45 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C55 | Mố M1:W2B(P) | 22 | 2.955 |  | 0.45 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C56 | Bản quá độ Mố M2:A3 | 22 | 8.29 |  | 0.452 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C56 | Mố M1:W2B(T) | 22 | 2.953 |  | 0.452 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C57 | Bản quá độ Mố M2:A3 | 22 | 8.29 |  | 0.452 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C57 | Mố M1:W2B(T) | 22 | 2.953 |  | 0.452 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C58 | Bản quá độ Mố M2:A3 | 22 | 8.29 |  | 0.452 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C58 | Mố M1:W2B(T) | 22 | 2.953 |  | 0.452 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C59 | Bản quá độ Mố M2:A3 | 22 | 8.29 |  | 0.452 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C59 | Mố M1:W2B(T) | 22 | 2.953 |  | 0.452 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C60 | Bản quá độ Mố M2:A3 | 22 | 8.29 |  | 0.452 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C60 | Mố M1:W2B(T) | 22 | 2.953 |  | 0.452 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C61 | Bản quá độ Mố M2:A3 | 22 | 8.29 |  | 0.452 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C61 | Mố M1:W2B(T) | 22 | 2.953 |  | 0.452 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C62 | Bản quá độ Mố M2:A3 | 22 | 8.29 |  | 0.452 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C62 | Mố M1:W2B(T) | 22 | 2.953 |  | 0.452 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C63 | Bản quá độ Mố M2:A3 | 22 | 8.29 |  | 0.452 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C63 | Mố M1:W2B(T) | 22 | 2.953 |  | 0.452 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C64 | Bản quá độ Mố M2:A3 | 22 | 8.29 |  | 0.452 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C64 | Mố M1:W2B(T) | 22 | 2.953 |  | 0.452 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C65 | Bản quá độ Mố M2:A3 | 22 | 8.29 |  | 0.452 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C65 | Mố M1:W2B(T) | 22 | 2.953 |  | 0.452 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C66 | Bản quá độ Mố M2:A3 | 22 | 8.29 |  | 0.452 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C66 | Mố M1:W2B(T) | 22 | 2.953 |  | 0.452 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C67 | Bản quá độ Mố M2:A3 | 22 | 8.29 |  | 0.452 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C67 | Mố M1:W2B(T) | 22 | 2.953 |  | 0.452 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C68 | Bản quá độ Mố M2:A3 | 22 | 8.29 |  | 0.452 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C68 | Mố M1:W2B(T) | 22 | 2.953 |  | 0.452 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C69 | Bản quá độ Mố M2:A3 | 22 | 8.29 |  | 0.452 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C69 | Mố M1:W2B(T) | 22 | 2.953 |  | 0.452 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C70 | Bản quá độ Mố M2:A3 | 22 | 8.29 |  | 0.452 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C70 | Mố M1:W2B(T) | 22 | 2.953 |  | 0.452 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C71 | Bản quá độ Mố M2:A3 | 22 | 8.29 |  | 0.452 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C71 | Mố M1:W2B(T) | 22 | 2.953 |  | 0.452 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C72 | Bản quá độ Mố M2:A3 | 22 | 8.29 |  | 0.452 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C72 | Mố M1:W2B(T) | 22 | 2.953 |  | 0.452 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C73 | Mố M1:W4C(P) | 22 | 6.107 |  | 0.594 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C73 | Mố M1:W4A(T) | 22 | 4.994 |  | 0.594 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C74 | Mố M1:W4C(P) | 22 | 6.107 |  | 0.594 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C74 | Mố M1:W4A(T) | 22 | 4.994 |  | 0.594 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C75 | Mố M1:W4C(P) | 22 | 6.107 |  | 0.594 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C75 | Mố M1:W4A(T) | 22 | 4.994 |  | 0.594 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C76 | Mố M1:W4C(P) | 22 | 6.107 |  | 0.594 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C76 | Mố M1:W4A(T) | 22 | 4.994 |  | 0.594 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C77 | Mố M1:W4C(P) | 22 | 6.107 |  | 0.594 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C77 | Mố M1:W4A(T) | 22 | 4.994 |  | 0.594 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C78 | Mố M1:W4C(P) | 22 | 6.107 |  | 0.594 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C78 | Mố M1:W4A(T) | 22 | 4.994 |  | 0.594 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C79 | Mố M1:W4C(T) | 22 | 6.096 |  | 0.605 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C79 | Mố M1:W4A(T) | 22 | 4.994 |  | 0.605 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C80 | Mố M1:W4C(T) | 22 | 6.096 |  | 0.605 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C80 | Mố M1:W4A(T) | 22 | 4.994 |  | 0.605 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C81 | Mố M1:W4C(T) | 22 | 6.096 |  | 0.605 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C81 | Mố M1:W4A(T) | 22 | 4.994 |  | 0.605 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C82 | Mố M1:W4C(T) | 22 | 6.096 |  | 0.605 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C82 | Mố M1:W4A(T) | 22 | 4.994 |  | 0.605 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C83 | Mố M1:W4C(T) | 22 | 6.096 |  | 0.605 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C83 | Mố M1:W4A(T) | 22 | 4.994 |  | 0.605 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C84 | Mố M2:W4B(T) | 22 | 6.056 |  | 0.645 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C84 | Mố M1:W4A(T) | 22 | 4.994 |  | 0.645 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C85 | Mố M2:W4B(T) | 22 | 6.056 |  | 0.645 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C85 | Mố M1:W4A(T) | 22 | 4.994 |  | 0.645 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C86 | Mố M2:W4B(T) | 22 | 6.056 |  | 0.645 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C86 | Mố M1:W4A(T) | 22 | 4.994 |  | 0.645 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C87 | Mố M2:W4B(T) | 22 | 6.056 |  | 0.645 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C87 | Mố M1:W4A(T) | 22 | 4.994 |  | 0.645 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C88 | Mố M2:W4B(T) | 22 | 6.056 |  | 1.145 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C88 | Mố M2:W4A(T) | 22 | 4.494 |  | 1.145 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C89 | Mố M2:W4B(T) | 22 | 6.056 |  | 1.145 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C89 | Mố M2:W4A(T) | 22 | 4.494 |  | 1.145 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C90 | Mố M2:W4B(T) | 22 | 6.056 |  | 1.145 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C90 | Mố M2:W4A(T) | 22 | 4.494 |  | 1.145 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C91 | Mố M2:W4B(T) | 22 | 6.056 |  | 1.145 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C91 | Mố M2:W4A(T) | 22 | 4.494 |  | 1.145 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C92 | Mố M2:W4B(T) | 22 | 6.056 |  | 1.145 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C92 | Mố M2:W4A(T) | 22 | 4.494 |  | 1.145 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C93 | Mố M2:W4B(T) | 22 | 6.056 |  | 1.145 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C93 | Mố M2:W4A(T) | 22 | 4.494 |  | 1.145 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C94 | Mố M2:W4B(T) | 22 | 6.056 |  | 1.145 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C94 | Mố M2:W4A(T) | 22 | 4.494 |  | 1.145 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C95 | Mố M2:W4B(T) | 22 | 6.056 |  | 1.145 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C95 | Mố M2:W4A(T) | 22 | 4.494 |  | 1.145 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C96 | Mố M2:W4B(T) | 22 | 6.056 |  | 1.145 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C96 | Mố M2:W4A(T) | 22 | 4.494 |  | 1.145 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C97 | Mố M2:W4B(T) | 22 | 6.056 |  | 1.145 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C97 | Mố M2:W4A(T) | 22 | 4.494 |  | 1.145 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C98 | Mố M2:W4B(T) | 22 | 6.056 |  | 1.145 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C98 | Mố M2:W4A(T) | 22 | 4.494 |  | 1.145 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C99 | Mố M2:W4B(T) | 22 | 6.056 |  | 1.145 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C99 | Mố M2:W4A(T) | 22 | 4.494 |  | 1.145 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C100 | Mố M2:W4B(T) | 22 | 6.056 |  | 1.145 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C100 | Mố M2:W4A(T) | 22 | 4.494 |  | 1.145 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C101 | Mố M2:W4B(T) | 22 | 6.056 |  | 1.145 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C101 | Mố M2:W4A(T) | 22 | 4.494 |  | 1.145 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C102 | Mố M2:W4B(T) | 22 | 6.056 |  | 1.145 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C102 | Mố M2:W4A(T) | 22 | 4.494 |  | 1.145 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C103 | Mố M2:W2A(T) | 22 | 10.455 |  | 1.245 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C104 | Mố M2:W2A(T) | 22 | 10.455 |  | 1.245 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C105 | Mố M2:W2A(T) | 22 | 10.455 |  | 1.245 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C106 | Mố M2:W2A(T) | 22 | 10.455 |  | 1.245 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C107 | Mố M2:W2A(T) | 22 | 10.455 |  | 1.245 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C108 | Mố M2:W2A(T) | 22 | 10.455 |  | 1.245 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C109 | Mố M2:W2A(T) | 22 | 10.455 |  | 1.245 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C110 | Mố M2:W2A(T) | 22 | 10.455 |  | 1.245 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C111 | Mố M2:W2A(T) | 22 | 10.455 |  | 1.245 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C112 | Mố M2:W2A(T) | 22 | 10.455 |  | 1.245 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C113 | Mố M2:W2A(T) | 22 | 10.455 |  | 1.245 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C114 | Mố M2:W2A(T) | 22 | 10.455 |  | 1.245 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C115 | Mố M2:W2A(T) | 22 | 10.455 |  | 1.245 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C116 | Mố M2:W2A(T) | 22 | 10.455 |  | 1.245 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C117 | Mố M2:W2A(T) | 22 | 10.455 |  | 1.245 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C118 | Mố M2:W4B(T) | 22 | 6.056 |  | 1.309 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C118 | Mố M1:W4E(P) | 22 | 4.33 |  | 1.309 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C119 | Bản quá độ Mố M2:A3 | 22 | 8.29 |  | 3.41 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C120 | Bản quá độ Mố M2:A3 | 22 | 8.29 |  | 3.41 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C121 | Bản quá độ Mố M2:A3 | 22 | 8.29 |  | 3.41 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C122 | Bản quá độ Mố M2:A3 | 22 | 8.29 |  | 3.41 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C123 | Bản quá độ Mố M2:A3 | 22 | 8.29 |  | 3.41 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C124 | Bản quá độ Mố M2:A3 | 22 | 8.29 |  | 3.41 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C125 | Bản quá độ Mố M2:A3 | 22 | 8.29 |  | 3.41 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C126 | Bản quá độ Mố M2:A3 | 22 | 8.29 |  | 3.41 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C127 | Bản quá độ Mố M2:A3 | 22 | 8.29 |  | 3.41 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C128 | Bản quá độ Mố M2:A3 | 22 | 8.29 |  | 3.41 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C129 | Bản quá độ Mố M2:A3 | 22 | 8.29 |  | 3.41 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C130 | Bản quá độ Mố M2:A3 | 22 | 8.29 |  | 3.41 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C131 | Bản quá độ Mố M2:A3 | 22 | 8.29 |  | 3.41 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C132 | Bản quá độ Mố M2:A3 | 22 | 8.29 |  | 3.41 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C133 | Bản quá độ Mố M2:A3 | 22 | 8.29 |  | 3.41 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C134 | Bản quá độ Mố M2:A3 | 22 | 8.29 |  | 3.41 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C135 | Bản quá độ Mố M2:A3 | 22 | 8.29 |  | 3.41 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C136 | Bản quá độ Mố M2:A3 | 22 | 8.29 |  | 3.41 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C137 | Bản quá độ Mố M2:A3 | 22 | 8.29 |  | 3.41 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C138 | Bản quá độ Mố M2:A3 | 22 | 8.29 |  | 3.41 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C139 | Bản quá độ Mố M2:A3 | 22 | 8.29 |  | 3.41 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C140 | Bản quá độ Mố M2:A3 | 22 | 8.29 |  | 3.41 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C141 | Bản quá độ Mố M2:A3 | 22 | 8.29 |  | 3.41 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C142 | Bản quá độ Mố M2:A3 | 22 | 8.29 |  | 3.41 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C143 | Bản quá độ Mố M2:A3 | 22 | 8.29 |  | 3.41 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C144 | Bản quá độ Mố M2:A3 | 22 | 8.29 |  | 3.41 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C145 | Bản quá độ Mố M2:A3 | 22 | 8.29 |  | 3.41 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C146 | Bản quá độ Mố M2:A3 | 22 | 8.29 |  | 3.41 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C147 | Bản quá độ Mố M2:A3 | 22 | 8.29 |  | 3.41 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C148 | Bản quá độ Mố M2:A3 | 22 | 8.29 |  | 3.41 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C149 | Bản quá độ Mố M2:A3 | 22 | 8.29 |  | 3.41 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C150 | Bản quá độ Mố M2:A3 | 22 | 8.29 |  | 3.41 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C151 | Bản quá độ Mố M2:A3 | 22 | 8.29 |  | 3.41 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C152 | Bản quá độ Mố M2:A3 | 22 | 8.29 |  | 3.41 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C153 | Bản quá độ Mố M2:A3 | 22 | 8.29 |  | 3.41 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C154 | Bản quá độ Mố M2:A3 | 22 | 8.29 |  | 3.41 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C155 | Bản quá độ Mố M2:A3 | 22 | 8.29 |  | 3.41 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C156 | Bản quá độ Mố M2:A3 | 22 | 8.29 |  | 3.41 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C157 | Bản quá độ Mố M2:A3 | 22 | 8.29 |  | 3.41 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C158 | Bản quá độ Mố M2:A3 | 22 | 8.29 |  | 3.41 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C159 | Bản quá độ Mố M2:A3 | 22 | 8.29 |  | 3.41 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C160 | Bản quá độ Mố M2:A3 | 22 | 8.29 |  | 3.41 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C161 | Bản quá độ Mố M2:A3 | 22 | 8.29 |  | 3.41 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C162 | Bản quá độ Mố M2:A3 | 22 | 8.29 |  | 3.41 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C163 | Bản quá độ Mố M2:A3 | 22 | 8.29 |  | 3.41 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C164 | Bản quá độ Mố M2:A3 | 22 | 8.29 |  | 3.41 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C165 | Bản quá độ Mố M2:A3 | 22 | 8.29 |  | 3.41 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C166 | Bản quá độ Mố M2:A3 | 22 | 8.29 |  | 3.41 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C167 | Bản quá độ Mố M2:A3 | 22 | 8.29 |  | 3.41 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C168 | Bản quá độ Mố M2:A3 | 22 | 8.29 |  | 3.41 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C169 | Bản quá độ Mố M2:A3 | 22 | 8.29 |  | 3.41 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C170 | Bản quá độ Mố M2:A3 | 22 | 8.29 |  | 3.41 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C171 | Bản quá độ Mố M2:A3 | 22 | 8.29 |  | 3.41 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C172 | Bản quá độ Mố M2:A3 | 22 | 8.29 |  | 3.41 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C173 | Bản quá độ Mố M2:A3 | 22 | 8.29 |  | 3.41 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C174 | Bản quá độ Mố M2:A3 | 22 | 8.29 |  | 3.41 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C175 | Bản quá độ Mố M2:A3 | 22 | 8.29 |  | 3.41 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C176 | Bản quá độ Mố M2:A3 | 22 | 8.29 |  | 3.41 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C177 | Bản quá độ Mố M2:A3 | 22 | 8.29 |  | 3.41 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C178 | Bản quá độ Mố M2:A3 | 22 | 8.29 |  | 3.41 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C179 | Bản quá độ Mố M2:A3 | 22 | 8.29 |  | 3.41 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C180 | Bản quá độ Mố M2:A3 | 22 | 8.29 |  | 3.41 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C181 | Bản quá độ Mố M2:A3 | 22 | 8.29 |  | 3.41 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C182 | Bản quá độ Mố M2:A3 | 22 | 8.29 |  | 3.41 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C183 | Bản quá độ Mố M2:A3 | 22 | 8.29 |  | 3.41 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C184 | Bản quá độ Mố M2:A3 | 22 | 8.29 |  | 3.41 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C185 | Bản quá độ Mố M2:A3 | 22 | 8.29 |  | 3.41 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C186 | Bản quá độ Mố M2:A3 | 22 | 8.29 |  | 3.41 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C187 | Bản quá độ Mố M2:A3 | 22 | 8.29 |  | 3.41 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C188 | Bản quá độ Mố M2:A3 | 22 | 8.29 |  | 3.41 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C189 | Bản quá độ Mố M2:A3 | 22 | 8.29 |  | 3.41 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C190 | Bản quá độ Mố M2:A3 | 22 | 8.29 |  | 3.41 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C191 | Bản quá độ Mố M2:A3 | 22 | 8.29 |  | 3.41 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C192 | Bản quá độ Mố M2:A3 | 22 | 8.29 |  | 3.41 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C193 | Bản quá độ Mố M2:A3 | 22 | 8.29 |  | 3.41 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C194 | Bản quá độ Mố M2:A3 | 22 | 8.29 |  | 3.41 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C195 | Bản quá độ Mố M2:A3 | 22 | 8.29 |  | 3.41 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C196 | Bản quá độ Mố M2:A3 | 22 | 8.29 |  | 3.41 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C197 | Bản quá độ Mố M2:A3 | 22 | 8.29 |  | 3.41 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C198 | Mố M1:W2A(T) | 22 | 7.714 |  | 3.986 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C199 | Mố M1:W2A(T) | 22 | 7.714 |  | 3.986 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C200 | Mố M1:W2A(T) | 22 | 7.714 |  | 3.986 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C201 | Mố M1:W2A(T) | 22 | 7.714 |  | 3.986 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C202 | Mố M1:W2A(T) | 22 | 7.714 |  | 3.986 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C203 | Mố M1:W2A(T) | 22 | 7.714 |  | 3.986 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C204 | Mố M1:W2A(T) | 22 | 7.714 |  | 3.986 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C205 | Mố M1:W2A(T) | 22 | 7.714 |  | 3.986 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C206 | Mố M1:W2A(T) | 22 | 7.714 |  | 3.986 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C207 | Mố M1:W2A(T) | 22 | 7.714 |  | 3.986 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C208 | Mố M1:W2A(T) | 22 | 7.714 |  | 3.986 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C209 | Mố M1:W2A(T) | 22 | 7.714 |  | 3.986 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C210 | Mố M1:W2A(T) | 22 | 7.714 |  | 3.986 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C211 | Mố M1:W2A(T) | 22 | 7.714 |  | 3.986 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C212 | Mố M1:W2A(T) | 22 | 7.714 |  | 3.986 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C213 | Mố M1:W2A(T) | 22 | 7.714 |  | 3.986 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C214 | Mố M1:W2A(T) | 22 | 7.714 |  | 3.986 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C215 | Mố M1:W2A(T) | 22 | 7.714 |  | 3.986 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C216 | Mố M1:W2A(P) | 22 | 7.479 |  | 4.221 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C217 | Mố M1:W2A(P) | 22 | 7.479 |  | 4.221 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C218 | Mố M1:W2A(P) | 22 | 7.479 |  | 4.221 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C219 | Mố M1:W2A(P) | 22 | 7.479 |  | 4.221 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C220 | Mố M1:W2A(P) | 22 | 7.479 |  | 4.221 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C221 | Mố M1:W2A(P) | 22 | 7.479 |  | 4.221 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C222 | Mố M1:W2A(P) | 22 | 7.479 |  | 4.221 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C223 | Mố M1:W2A(P) | 22 | 7.479 |  | 4.221 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C224 | Mố M1:W2A(P) | 22 | 7.479 |  | 4.221 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C225 | Mố M1:W2A(P) | 22 | 7.479 |  | 4.221 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C226 | Mố M1:W2A(P) | 22 | 7.479 |  | 4.221 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C227 | Mố M1:W2A(P) | 22 | 7.479 |  | 4.221 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C228 | Mố M1:W2A(P) | 22 | 7.479 |  | 4.221 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C229 | Mố M1:W2A(P) | 22 | 7.479 |  | 4.221 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C230 | Mố M1:W2A(P) | 22 | 7.479 |  | 4.221 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C231 | Mố M1:W2A(P) | 22 | 7.479 |  | 4.221 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C232 | Mố M1:W2A(P) | 22 | 7.479 |  | 4.221 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C233 | Mố M1:W2A(P) | 22 | 7.479 |  | 4.221 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C234 | Mố M2:W4C(T) | 22 | 7.469 |  | 4.231 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C235 | Mố M2:W4C(T) | 22 | 7.469 |  | 4.231 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C236 | Mố M2:W4C(T) | 22 | 7.469 |  | 4.231 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C237 | Mố M2:W4C(T) | 22 | 7.469 |  | 4.231 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C238 | Mố M1:A1 | 22 | 7.438 |  | 4.262 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C239 | Mố M1:A1 | 22 | 7.438 |  | 4.262 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C240 | Mố M1:A1 | 22 | 7.438 |  | 4.262 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C241 | Mố M1:A1 | 22 | 7.438 |  | 4.262 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C242 | Mố M1:A1 | 22 | 7.438 |  | 4.262 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C243 | Mố M1:A1 | 22 | 7.438 |  | 4.262 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C244 | Mố M1:A1 | 22 | 7.438 |  | 4.262 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C245 | Mố M1:A1 | 22 | 7.438 |  | 4.262 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C246 | Mố M1:A1 | 22 | 7.438 |  | 4.262 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C247 | Mố M1:A1 | 22 | 7.438 |  | 4.262 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C248 | Mố M1:A1 | 22 | 7.438 |  | 4.262 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C249 | Mố M1:A1 | 22 | 7.438 |  | 4.262 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C250 | Mố M1:A1 | 22 | 7.438 |  | 4.262 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C251 | Mố M1:A1 | 22 | 7.438 |  | 4.262 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C252 | Mố M1:A1 | 22 | 7.438 |  | 4.262 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C253 | Mố M1:A1 | 22 | 7.438 |  | 4.262 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C254 | Mố M1:A1 | 22 | 7.438 |  | 4.262 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C255 | Mố M1:A1 | 22 | 7.438 |  | 4.262 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C256 | Mố M1:A1 | 22 | 7.438 |  | 4.262 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C257 | Mố M1:A1 | 22 | 7.438 |  | 4.262 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C258 | Mố M1:A1 | 22 | 7.438 |  | 4.262 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C259 | Mố M1:A1 | 22 | 7.438 |  | 4.262 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C260 | Mố M1:A1 | 22 | 7.438 |  | 4.262 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C261 | Mố M1:A1 | 22 | 7.438 |  | 4.262 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C262 | Mố M1:A1 | 22 | 7.438 |  | 4.262 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C263 | Mố M1:A1 | 22 | 7.438 |  | 4.262 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C264 | Mố M1:A1 | 22 | 7.438 |  | 4.262 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C265 | Mố M1:A1 | 22 | 7.438 |  | 4.262 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C266 | Mố M1:A1 | 22 | 7.438 |  | 4.262 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C267 | Mố M1:A1 | 22 | 7.438 |  | 4.262 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C268 | Mố M1:A1 | 22 | 7.438 |  | 4.262 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C269 | Mố M1:A1 | 22 | 7.438 |  | 4.262 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C270 | Mố M1:A1 | 22 | 7.438 |  | 4.262 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C271 | Mố M1:A1 | 22 | 7.438 |  | 4.262 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C272 | Mố M1:A1 | 22 | 7.438 |  | 4.262 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C273 | Mố M1:A1 | 22 | 7.438 |  | 4.262 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C274 | Mố M1:A1 | 22 | 7.438 |  | 4.262 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C275 | Mố M1:A1 | 22 | 7.438 |  | 4.262 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C276 | Mố M1:A1 | 22 | 7.438 |  | 4.262 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C277 | Mố M1:A1 | 22 | 7.438 |  | 4.262 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C278 | Mố M1:A1 | 22 | 7.438 |  | 4.262 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C279 | Mố M1:A1 | 22 | 7.438 |  | 4.262 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C280 | Mố M1:A1 | 22 | 7.438 |  | 4.262 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C281 | Mố M1:A1 | 22 | 7.438 |  | 4.262 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C282 | Mố M1:A1 | 22 | 7.438 |  | 4.262 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C283 | Mố M1:A1 | 22 | 7.438 |  | 4.262 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C284 | Mố M1:A1 | 22 | 7.438 |  | 4.262 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C285 | Mố M1:A1 | 22 | 7.438 |  | 4.262 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C286 | Mố M1:A1 | 22 | 7.438 |  | 4.262 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C287 | Mố M1:A1 | 22 | 7.438 |  | 4.262 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C288 | Mố M1:A1 | 22 | 7.438 |  | 4.262 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C289 | Mố M1:A1 | 22 | 7.438 |  | 4.262 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C290 | Mố M1:A1 | 22 | 7.438 |  | 4.262 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C291 | Mố M1:A1 | 22 | 7.438 |  | 4.262 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C292 | Mố M1:A1 | 22 | 7.438 |  | 4.262 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C293 | Mố M1:A1 | 22 | 7.438 |  | 4.262 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C294 | Mố M1:A1 | 22 | 7.438 |  | 4.262 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C295 | Mố M1:A1 | 22 | 7.438 |  | 4.262 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C296 | Mố M1:A1 | 22 | 7.438 |  | 4.262 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C297 | Mố M1:A1 | 22 | 7.438 |  | 4.262 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C298 | Mố M1:A1 | 22 | 7.438 |  | 4.262 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C299 | Mố M1:A1 | 22 | 7.438 |  | 4.262 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C300 | Mố M1:A1 | 22 | 7.438 |  | 4.262 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C301 | Mố M1:A1 | 22 | 7.438 |  | 4.262 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C302 | Mố M1:A1 | 22 | 7.438 |  | 4.262 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C303 | Mố M1:A1 | 22 | 7.438 |  | 4.262 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C304 | Mố M1:A1 | 22 | 7.438 |  | 4.262 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C305 | Mố M1:A1 | 22 | 7.438 |  | 4.262 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C306 | Mố M1:A1 | 22 | 7.438 |  | 4.262 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C307 | Mố M1:A1 | 22 | 7.438 |  | 4.262 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C308 | Mố M1:A1 | 22 | 7.438 |  | 4.262 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C309 | Mố M1:A1 | 22 | 7.438 |  | 4.262 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C310 | Mố M1:A1 | 22 | 7.438 |  | 4.262 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C311 | Mố M1:W4B(T) | 22 | 5.893 |  | 5.807 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C312 | Mố M1:W4B(T) | 22 | 5.893 |  | 5.807 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C313 | Mố M1:W4B(T) | 22 | 5.893 |  | 5.807 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C314 | Mố M1:W4B(T) | 22 | 5.893 |  | 5.807 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C315 | Mố M1:W4B(T) | 22 | 5.893 |  | 5.807 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C316 | Mố M1:W4B(T) | 22 | 5.893 |  | 5.807 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C317 | Mố M1:W4B(T) | 22 | 5.893 |  | 5.807 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C318 | Mố M1:W4B(T) | 22 | 5.893 |  | 5.807 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C319 | Mố M1:W4B(T) | 22 | 5.893 |  | 5.807 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C320 | Mố M1:W4B(T) | 22 | 5.893 |  | 5.807 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C321 | Mố M1:W4B(T) | 22 | 5.893 |  | 5.807 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C322 | Mố M1:W4B(P) | 22 | 5.832 |  | 5.868 | 11.7 | 0