# CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------

## BIÊN BẢN NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG

Số: 05/BBNT-VINCONS/2026
Công trình: Cống hộp Tuyến A5 - KĐT Thể thao Quốc tế Hà Nội

### 1. Thành phần nghiệm thu:

- Đại diện Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Vinhomes
- Đại diện Tư vấn giám sát: Liên danh TVGS Quốc tế
- Đại diện Nhà thầu thi công: Công ty Cổ phần Phát triển và Đầu tư Xây dựng Vincons

### 2. Đối tượng nghiệm thu:

Nghiệm thu cốt thép thân cống hộp phân đoạn 1 (Lý trình Km0+000 - Km0+385)

### 3. Đánh giá kết quả:

- Kích thước hình học, chủng loại cốt thép: ĐẠT YÊU CẦU THIẾT KẾ
- Chiều dày lớp bê tông bảo vệ: 40mm (ĐẠT CHUẨN TCVN 5574:2018)
- Kết luận: CHẤP THUẬN CHO ĐỔ BÊ TÔNG THÂN CỐNG B20